| Сечение (кв.мм) | Токовая нагрузка (Ампер) |
| --- | --- |
| 10 | 80 |
| 16 | 100 |
| 25 | 140 |
| 35 | 170 |
| 50 | 215 |
| 70 | 270 |

Токовые нагрузки на провода с резиновой и ПВХ- изоляцией

| Сечение (кв.мм) | Токовая нагрузка (Ампер) |
| --- | --- |
| 10 | 80 |
| 16 | 100 |
| 25 | 140 |
| 35 | 170 |
| 50 | 215 |
| 70 | 270 |