| American Wire Gauge |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер AWG (GAUGE) | Диаметр, мм | Площадь сечения, кв.мм | Maкс. ток, при 5 а/кв.мм |
| 0000 | 11.70 | 107.459 | 537.3 |
| 000 | 10.40 | 84.906 | 424.5 |
| 00 | 9.30 | 67.895 | 339.5 |
| 0 | 8.30 | 54.079 | 270.4 |